Przedmiotem zgłoszenia jest układ do wytwarzania zawiesiny peloidów z mikro lub nano-pęcherzykami radonu, stosowany zwłaszcza w peloidoterapii, posiadający moduł usuwania radonu z wody, urządzenie generujące mikro lub nano-pęcherzyki radonu, który charakteryzuje się tym, że do instalacji radoczynnej wody podłączony jest moduł usuwania radonu zwody (1), który połączony jest za pomocą przewodu odprowadzającego odradonowioną wodę z urządzeniem wytwarzającym zawiesinę peloidów (2) połączonym za pomocą przewodu odprowadzającego zawiesinę peloidów z urządzeniem generującym mikro lub nano-pęcherzyki radonu (3). Urządzenie generujące mikro lub nano-pęcherzyki radonu (3) połączone jest za pomocą przewodu doprowadzającego radon z modułem usuwania radonu z wody (1).
(3 zastrzeżenia)
44017601