Przedmiotem zgłoszenia jest układ do dozowania substancji zapachowych lub terapeutycznych do wdychanego powietrza posiadający wentylator doprowadzanego powietrza (1) połączony z zaworem doprowadzanego powietrza (2), który połączony jest z dozownikiem substancji zapachowych lub terapeutycznych (3) połączonym z dyszą doprowadzanego powietrza (4). Charakteryzuje się on tym, że wyciąg wydychanego powietrza (5) połączony jest poprzez zawór odprowadzanego wydychanego powietrza (6) z wentylatorem odprowadzanego wydychanego powietrza (7), przy czym zawór doprowadzanego powietrza (2) i zawór odprowadzanego wydychanego powietrza (6) połączone są z regulatorem (8) połączonym z czujnikiem oddechu (9). Korzystnie na drodze przepływu doprowadzanego powietrza pomiędzy zaworem doprowadzanego powietrza (2) i dozownikiem substancji zapachowych lub terapeutycznych (3) znajduje się filtr doprowadzanego powietrza (10). Opcjonalnie na drodze przepływu odprowadzanego powietrza pomiędzy wyciągiem wydychanego powietrza (5) i zaworem odprowadzanego wydychanego powietrza (6) znajduje się filtr odprowadzanego wydychanego powietrza (11).
(3 zastrzeżenia)
44350101