Przedmiotem wynalazku jest nebulizator posiadający pionowo ułożoną cylindryczną komorę nebulizacyjną (1) z wlotem powietrza (1.1) z filtrem w dolnej podstawie i odprowadzeniem aerozolu (1.2) w górnej podstawie. Charakteryzuje się on tym, że w dolnej podstawie komory nebulizacyjnej (1) znajduje się co najmniej jeden króciec (2.1, 2.2) doprowadzający ciecz, z których każdy podłączony jest wlotem poprzez osobną pompę (3.1, 3.2), do osobnego pojemnika (4.1, 4.2). Każdy króciec (2.1, 2.2) wylotem połączony jest z osobną rurą (5.1, 5.2), która od wlotu ma zmniejszające się pole przekroju i linię osi w kształcie helisy na stożku. W komorze nebulizacyjnej (1) znajduje się wentylator (6).
(1 zastrzeżenie)
44193201